附件1：

“高精度地震数字采集系统”重点项目申请指南

一、指南说明

针对我国石油地震勘探仪器严重落后于国际技术发展的现状，研制具有自主知识产权的新一代高精度数字地震采集系统是石油勘探行业的迫切要求。项目以产品为导向，开发具有十万道级的数字地震采集系统，形成适合我国复杂地质条件的石油地震勘探仪器，提高我国的石油勘探技术水平，对保障我国资源和国民经济稳定发展具有重要的战略意义。

二、指南内容

1. 项目名称

高精度地震数字采集系统

2. 项目总体目标

通过开发和研制具有自主知识产权的数字检波器和十万道级的数字地震仪，掌握高精度地震勘探设备制造和数据采集技术；使我国地震勘探仪器的主要技术指标基本达到国际先进水平，增强中国地球物理装备设计与制造的核心竞争能力。

3. 项目主要研究内容

研制有线传输高精度地震数据采集记录系统，包括中央控制操作系统、地震数据网络传输系统、地震信号采集系统、数字地震检波器、野外采集控制软件系统等。

4、项目主要考核指标

（1）硬件系统：

1）高精度数字地震仪技术指标：

采样率：2ms、1ms、0.5ms、0.25ms；

实时带道能力： 10000道/2ms，第二阶段为10万道/1ms；

系统动态范围：大于等于120dB；

记录格式：SEG-D、SEG-Y；

有非实时功能，可进行脉冲和连续震源施工。

2）MEMS数字检波器技术指标

有效响应带宽：5～500Hz

转换精度：24位

失真度：<0.0025%

动态范围：大于100 dB

等效输入噪声：<1000ng/1ms

最大输入信号：±(0.2～0.5)g

一致性误差：小于 ±1%。

（2）软件系统：

提交野外采集网络管理系统软件一套，具有采集单元工作参数控制和实时监测；地震信号记录、编排和存储；激发震源的控制和系统检测；地面排列的实时管理；地震数据质量监控；记录的控制和回放显示；电子班报和辅助数据的生成等功能。要求系统稳定可靠，操作简单方便。软件开发符合国家有关标准。

（3）靶区现场试验：

研制的数字地震仪器和检波器要进行10Km以上的野外实际作业考验，并与目前的国外仪器进行对比试验，确保采集数据的质量。

（4）专利：获得3－5项发明专利和软件著作版权。

5、项目经费来源及构成

项目预算总经费3000万元，其中专项经费1500万元，自筹或配套1500万元。

6、项目支持年限：不超过3年

三、注意事项

1. 本项目下设1个课题，项目申请团队由申请单位自行组成（同一申请单位只能参加一个申请团队），并明确项目牵头单位和申请负责人。项目牵头单位与联合申请单位应签订研究开发合作与知识产权分享等相关协议。

2．申请者应符合的基本条件：在中华人民共和国境内登记注册一年以上、过去两年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录的企事业法人单位，包括：大学、科研机构等事业法人；中方控股的企业法人。鼓励企业与科研院所、高等院校以产学研结合的方式联合申请。

3．项目、课题申请负责人应符合的基本条件：

（1）具有中华人民共和国国籍；

（2）年龄在55岁（含）以下（按指南发布之日计算）；

（3）具有高级职称或已获得博士学位；

（4）每年（含跨年度连续）离职或出国的时间不超过6个月；

（5）过去三年内在申请和承担国家科技计划项目中没有不良信用记录。

项目申请负责人应为本学科的学术带头人，具有相关工作背景和较强的组织协调能力，能将主要精力用于项目组织协调与研究工作。

4．项目、课题申请负责人及主要参加人员不得违反以下限项申请的规定：

为保证科研人员能够高质量地开展研究工作，国家科技计划实行限制申请及承担课题数量规定。每人同期只能主持1项国家主要科技计划（包括863计划、973计划、支撑计划）课题，作为主要参加人员同期参与承担的国家主要科技计划课题数（含负责主持的课题数）不得超过2项。

5．项目申请经费不得高于项目申请指南规定的国拨经费控制额，并应按照项目申请指南要求提供相应的配套经费及证明材料，否则不予受理。

6．申请者要遵守科学道德，以严谨的科学作风和实事求是的科学精神填写项目申请书，保证项目申请书的真实性，避免出现夸大和不准确的内容。同时，不得将研究内容相同或者近似的项目进行重复申请。863计划对申请者在申报过程中进行信用记录，对于故意在课题申请中提供虚假资料、信息的，一经查实，记入信用档案，并对单位在两年内取消其申报863计划资格、对个人在三年内取消其申报863计划资格。